Опросный лист №  на сухой трансформатор Место для ввода даты.

|  |
| --- |
| **Электрические параметры** |
| **Мощность, кВА** | Выберите элемент. | **Напряжение КЗ, %** | Выберите элемент. |
| **Напряжение ВН (СО), кВ** | Выберите элемент. | **Регулирование напряжения** | Выберите элемент. |
| **Напряжение НН (ВО), кВ** | Выберите элемент. | **Глубина регулирования, %** | Выберите элемент. |
| **Схема и группа соединения** | Выберите элемент. | **Частота сети, Гц** | Выберите элемент. |
|  |
| **Конструктивное исполнение и климатические особенности** |
| **Материал обмоток** | Выберите элемент. | **Климатическое исполнение** | Выберите элемент. |
| **Степень защиты IP** | Выберите элемент. | **Высота установки, м** | Выберите элемент. |
| **Назначение трансформатора** | Выберите элемент. | **Сейсмостойкость по MSK-64** | Выберите элемент. |
|  |
| **Исполнение вводов (для трансформаторов в защитном кожухе)** |
| **Вводы ВН (СО)** | Выберите элемент. | **Вводы НН (ВО)** | Выберите элемент. |
|  |
| **Фазировка вводов (слева направо)** |
| **Вводы ВН (СО)** | Выберите элемент. | **Вводы НН (ВО)** | Выберите элемент. |
|  |
| **Дополнительные параметры** |
| **Наличие БКТ** | Выберите элемент. | **Потери, Вт (не более)** | **Pкз (при 115°С)** |  |
| **Тип упаковки** | Выберите элемент. | **Pхх** |  |
|  |
| **Дополнительная комплектация** |
| **Поворотные катки** | [ ]  | **Система охлаждения** | [ ]  |
| **Виброгасящие прокладки** | [ ]  | **Пробивной предохранитель** | [ ]  |
|  |  |
| **Параметры выпрямителя (заполняется при заказе преобразовательного трансформатора)** |
| **Выпрямленное напряжение Ud, В** |  | **Класс перегрузок по ГОСТ 16772** |  |
| **Выпрямленный ток Id, А** |  | **Пульсность схемы выпрямления** | Выберите элемент. |
|  |
| **Дополнительные требования** |
|  |
|  |
|  |
| **Сведения о заказчике** |
| **Наименование организации** |  |
| **Контактное лицо** |  |
| **Контактный телефон** |  | **E-mail** |  |

Опросный лист отправлять на электронную почту sales@zmtek.ru или по факсу: (343) 363-01-37